Bátaszék Város Önkormányzata

| Név : |  |
| --- | --- |
| Cím : | Kelt: 20.. év...........hó...nap |
|  | Szám :............. |
|  | KSH besorolás:..................... |
|  | Teljesítés:20.. év...........hó...nap |
| A munka leírása: | Készítette :..................... |
| Készült: |

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
| --- | --- | --- |

| 1. Építmény közvetlen költsége |  | 3.506 | 8.678 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 3.506 | 8.678 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1 ÁFA vetítési alap |  | 12.184 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2 Áfa | 27% | 3290 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. A munka ára |  | 15.474 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ................. |
| --- | --- |
|  | Aláírás |

Munkanem összesítő

| Munkanem száma és megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség |
| --- | --- | --- |

| 21 Irtás, föld- és sziklamunka | 506 | 7.088 |
| --- | --- | --- |
| 53 Közműcsatorna-építés | 3.000 | 1.590 |

| I. Fejezet munkanemei összesen | 3.506 | 8.678 |
| --- | --- | --- |

21. Irtás, föld- és sziklamunka

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) | A tétel ára összesen (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 21-003-5.1.1.3 |
| --- | --- |
|  | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály |
|  | 0.6 m3 | 0 | 8.340 | 0 | 5.004 |

| 2 | 21-003-11.2.1 |
| --- | --- |
|  | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, |
|  | 0.528 m3 | 0 | 1.256 | 0 | 663 |

| 3 | 21-004-4.1.1-0120401 |
| --- | --- |
|  | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza |
|  | 0.06 m3 | 1.999 | 1.902 | 120 | 114 |

| 4 | 21-004-5.1.1.1 |
| --- | --- |
|  | Tükörkészítés tömörítéssel, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. |
|  | 0.6 m2 | 50 | 372 | 30 | 223 |

| 5 | 21-008-2.2.1 |
| --- | --- |
|  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% |
|  | 0.288 m3 | 500 | 1.500 | 144 | 432 |

| 6 | 21-008-2.2.3 |
| --- | --- |
|  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% |
|  | 0.24 m3 | 758 | 1.818 | 182 | 436 |

| 7 | 21-008-3.1.1 |
| --- | --- |
|  | Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig |
|  | 0.6 m2 | 50 | 360 | 30 | 216 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 506 | 7.088 |
| --- | --- | --- | --- |

53. Közműcsatorna-építés

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó (HUF) | A tétel ára összesen (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |

| 1 | 53-001-31.1.2-0133011 |
| --- | --- |
|  | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 125 mm M-WAVIN KG 125 PVC csatornacső, D = 125 mm, DN 125/1 m, CCCM112 |
|  | 1 m | 3.000 | 1.590 | 3.000 | 1.590 |

|  | Munkanem összesen: (HUF) | 3.000 | 1.590 |
| --- | --- | --- | --- |