## Záradék
BÁT-KOM 2004 Kft
7140 Bátaszék
Baross g. u. 1/A
A munka leírása:
Bátaszék, Lajvér, támfal építési munkái
Készült:
ÖN normákkal, a Társaság egyedi áraklulációja alapján
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 1093614 | 888039
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 1093614 | 888039
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 1981653
2.2 Áfa | 27% | 535046
3. A munka ára |  | 2516699
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 29800 | 144300
Síkalapozás | 465995 | 249660
Helyszíni beton és vasbeton munka | 136304 | 25524
Falazás és egyéb kőművesmunka | 295950 | 266175
Közműcsatorna-építés | 165565 | 202380
Összesen: | 1093614 | 888039

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, IV. talajosztály | 2.5 | m³ | 0 | 19320 | 0 | 48300
2 | 21-005-1.1.3 | Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: IV. | 5 | m³ | 0 | 19200 | 0 | 96000
3 | 21-011-11.1 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe | 1 | db | 29800 | 0 | 29800 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 29800 | 144300

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-1.1-0012610 | Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával, .....minőségű betonból, sávalap C8/10 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal | 2.5 | m³ | 45500 | 19584 | 113750 | 48960
2 | 23-003-11.2-0222210 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 7.5 | m³ | 46966 | 26760 | 352245 | 200700
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 465995 | 249660

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-2-0451504 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50) | 0.3 | t | 454348 | 85080 | 136304 | 25524
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 136304 | 25524

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-001-1.3.3.2.1.1-0200305 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Zs 25-ös zsalukő 50/25/25 ( 8 db/m2 ) Bordás betonacél, szálban, B 60.50 10 mm C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 15 | m² | 19730 | 17745 | 295950 | 266175
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 295950 | 266175

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-101-5.1.2.1-0133651 | Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, rézsűburkolatok alá, osztályozott homokból vagy kavicsból zúzottkő, Z0/32, KŐKA, Komló | 5 | m³ | 15113 | 22620 | 75565 | 113100
2 | 53-101-6.2.1.1.1-0660181 | Rézsű- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm-ig SH BETON mederlap/járdalap, 200/400/60 mm, Cikkszám: SH-K-0017 | 12 | fm | 7500 | 7440 | 90000 | 89280
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 165565 | 202380